## PC1室
パソコン実習室１パソコン等機器仕様明細書
項 |  | 品名 | 形状 | 項目 |  | 規格 | 数量 | 保守 | 参考型番1 | 参考型番2
1 |  | サーバ | サーバ専用機 （タワー型） | OS |  | Windows Server 2022 Standard(16コア) | 1 | ○ | 富士通 PRIMERGY TX1320 M5 | NEC Express5800/T110k
|  |  |  | CPU |  | ｲﾝﾃﾙ® Xeon®ﾌﾟﾛｾｯｻｰ E-2334(3.4GHz, 4C/8T, 8MB)以上
|  |  |  | メモリ |  | 16GB(増設メモリー含む)以上
|  |  |  | ストレージ |  | RAID1 SAS HDD-1.2TB(10krpm) ×2以上
|  |  |  | CD/DVD |  | DVD-ROMドライブ（内蔵）
|  |  |  | キーボード |  | USB109型キーボード
|  |  |  | マウス |  | 光学式 USB接続
|  |  |  | インターフェイス | USB | USB3.0×6以上(インターフェイスの搭載を含む)
[5 empty] | LAN | LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×2以上
[5 empty] | ディスプレイ | ミニD-SUB15ピン
|  |  |  | その他 |  | 電源を接続し、サーバーの運用管理ソフトとバックアップソフトを添付、設定すること
|  |  | ディスプレイ | 方式 |  | 液晶ディスプレイ |  |  | I-O DATA LCD-AD173SESW-A | PHILIPS 170S9A/11
|  |  |  | 画面サイズ |  | 17型以上
|  |  |  | 最大解像度 |  | 1280×1024以上
|  |  |  | 最大表示色 |  | 約1677万色以上
|  |  |  | スピーカ |  | 1W+1W 以上
|  |  |  | インターフェイス |  | ミニD-SUB15ピン
|  |  | 外付けブルーレイドライブ |  |  | USB接続 |  |  | I-O DATA BRD-UC16X | バッファロー BRXL-16U3V
|  |  | 外付けHDD |  |  | 2.0TB以上（USB3.0インターフェイスを搭載すること） |  |  | I-O DATA HDJA-UT2RW | バッファロー HD-LE2U3-BB
|  |  | UPS |  |  | 750VA以上（ラインインタラクティブ方式） 電源異常の際にサーバを自動シャットダウンするソフトウェアを導入すること |  |  | APC smart-UPS SMT750J | オムロン BY75SW
2 |  | クライアント 先生機 | ワークステーション （コンパクトモデル） | OS |  | Windows 11 Pro もしくは Windows11 Pro for Workstations | 2 | ○ | 富士通 CELSIUS J5012 | NEC N8000-6333
|  |  |  | CPU |  | インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー以上
|  |  |  | メモリ |  | エラー検出機能付き32GB(増設メモリー含む)以上
|  |  |  | グラフィックカード |  | NVIDIA T600 相当以上
|  |  |  | ストレージ |  | 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB以上
|  |  |  | CD/DVD |  | DVDスーパーマルチドライブ（内蔵）
|  |  |  | キーボード |  | 標準キーボード 109A型
|  |  |  | マウス |  | 有線USB接続レーザーマウス
|  |  |  | インターフェイス | USB | USB2.0(上位互換を含む)×8 以上
[5 empty] | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応
[5 empty] | サウンド | ライン出力×1 以上､ライン入力×1 以上､ヘッドフォン出力×1 以上
[5 empty] | ディスプレイ | 液晶ディスプレイのHDMI端子に接続ができること。また、画像転送システムのHDMI端子に接続ができること。 HDMI端子への変換アダプタ等を使用することも可とする。
|  |  | ディスプレイ | 方式 |  | 液晶ディスプレイ | 4 | ○ | I-O DATA LCD-AH221EDW-B | シャープ LL-M221
|  |  |  | 画面サイズ |  | 21.5型ワイド
|  |  |  | 最大解像度 |  | 1920×1080以上
|  |  |  | 最大表示色 |  | 約1677万色以上
|  |  |  | スピーカ |  | 1W+1W 以上
|  |  |  | 入力端子 |  | HDMI×1 以上
3 |  | クライアント 生徒機 | ワークステーション （コンパクトモデル） | OS |  | Windows 11 Pro もしくは Windows11 Pro for Workstations | 40 | ○ | 富士通 CELSIUS J5012 | NEC N8000-6333
|  |  |  | CPU |  | インテル® Core™ i7-12700 プロセッサー以上
|  |  |  | メモリ |  | エラー検出機能付き32GB(増設メモリー含む)以上
|  |  |  | グラフィックカード |  | NVIDIA T600 相当以上
|  |  |  | ストレージ |  | 暗号化機能付M.2フラッシュメモリディスク（NVMe）512GB以上
|  |  |  | CD/DVD |  | DVD-ROMドライブ（内蔵）
|  |  |  | キーボード |  | 標準キーボード 109型
|  |  |  | マウス |  | 有線USB接続レーザーマウス
|  |  |  | インターフェイス | USB | USB2.0（上位互換を含む）×8 以上
[5 empty] | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wake on LAN対応
[5 empty] | サウンド | ライン出力×1 以上､ライン入力×1 以上､ヘッドフォン出力×1 以上
[5 empty] | ディスプレイ | 液晶ディスプレイのHDMI端子に接続ができること。 HDMI端子への変換アダプタ等を使用することも可とする。
|  |  |  | その他 |  | 横置きが可能であること。
|  |  | ディスプレイ | 方式 |  | 液晶ディスプレイ |  |  | I-O DATA LCD-AH221EDW-B | シャープ LL-M221
|  |  |  | 画面サイズ |  | 21.5型ワイド
|  |  |  | 最大解像度 |  | 1920×1080 以上
|  |  |  | 最大表示色 |  | 約1677万色以上
|  |  |  | スピーカ |  | 1W+1W 以上
|  |  |  | 入力端子 |  | HDMI×1 以上
4 |  | 周辺機器 | A3カラー複合機 | 印刷方式 |  | 半導体レーザービーム走査＋乾式二成分電子写真方式 相当 | 1 | ○ | エプソン LP-M8180A | HP M776zs
|  |  |  | 解像度 |  | 書き込み解像度：600dpi×600dpi以上
|  |  |  | 印刷速度 |  | A4横：カラー/モノクロ 35頁/分以上
|  |  |  | 対応用紙ﾛｰﾙ紙 |  | A3、B4、A4、B5、A5、A6、ハガキ
|  |  |  | 給紙カセット |  | 300枚以上×2段以上 ＋ 500枚以上×1段以上 合計3段以上
|  |  |  | インターフェイス |  | LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×１以上、USB
|  |  |  | メモリ |  | 4GB（増設メモリー含む）以上
|  |  |  | 両面印刷 |  | 可能
|  |  |  | スキャナ | 自動両面原稿送り | 必要
[5 empty] | サイズ | A3対応
[5 empty] | 読み取り解像度 | 50～9,600dpi （1dpi 刻み）以上
|  |  | A3モノクロレーザープリンタ | 印刷方式 |  | 半導体レーザー＋乾式電子写真方式 相当 | 2 | ○ | キヤノン LBP442 | HP M712dn
|  |  |  | 解像度 |  | 最大2400dpi相当以上
|  |  |  | 印刷速度 |  | A4横：ﾓﾉｸﾛ38頁/分以上
|  |  |  | 用紙サイズ |  | A3、B4、A4、B5、A5、レター
|  |  |  | 給紙カセット |  | 250枚以上×１段以上 ＋ 500枚以上×１段以上 合計２段以上
|  |  |  | インターフェイス |  | LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1以上、USB
|  |  |  | メモリ |  | 512MB（増設メモリー含む）以上
|  |  |  | 両面印刷 |  | 可能
|  |  | リーダー・ライター |  |  | SDカード / miniSDカード / microSDカード / コンパクトフラッシュ / メモリースティック / メモリースティックDuo /メモリースティックMicro | 2 | ○ | I-O DATA US3-U2RW/B | エレコム MR-A012BK
|  |  | スイッチングHUB |  |  | 10/100/1000T ２４ﾎﾟｰﾄ ポート：オートネゴシエーション（MDI/MDI-X 自動切替） 準拠規格：IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab ,IEEE802.3x ループ検知機能付き 内部電源型 | 2 | ○ | アライドテレシス AT-GS910/24-N5 | バッファロー BS-GSL2024
|  |  | スイッチングHUB |  |  | 10/100/1000T ８ﾎﾟｰﾄ ポート：オートネゴシエーション（MDI/MDI-X 自動切替） 準拠規格：IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab ,IEEE802.3x ループ検知機能付き 内部電源型 | 3 | ○ | アライドテレシス AT-GS910/8-N5 | バッファロー LSW6-GT-8NS/BK
|  |  | デジタルカメラ | 画素数 |  | 2000万画素以上 | 2 | ○ | キヤノン IXY 650 | パナソニック DC-TZ95-K
|  |  |  | 光学ズーム倍率 |  | 12倍以上
|  |  |  | 液晶モニター |  | 3.0型TFTカラー液晶 以上
|  |  | SDカード |  |  | SDXC Class10対応 64GB 以上 | 2 |  | トランセンドジャパン TS64GSDXC10U1 | エレコム MF-FSD064GC10R
|  |  | デジタルビデオカメラ | 総画素数 |  | 251万画素 以上 | 1 | ○ | SONY HDR-CX680/W | パナソニック HC-VX992MS-W
|  |  |  | ズーム |  | 光学30倍（デジタル350倍、動画・静止画）以上
|  |  |  | 手ブレ補正機能 |  | 有り
|  |  | SDカード |  |  | SDXC Class10対応 64GB 以上 | 1 |  | トランセンドジャパン TS64GSDXC10U1 | エレコム MF-FSD064GC10R
|  |  | ソフトキャリングケース |  |  | 本体、ワイヤレスマイクロホン、バッテリーライトを収納できること | 1 |  | SONY LCS-BBK/B | パナソニック アクセサリーキット VW-ACT380-K
|  |  | リチャージャブルバッテリーパック |  |  | デジタルビデオカメラに対応するバッテリーパック（スタミナ高容量タイプ） | 1 |  | SONY NP-FV70A
|  |  | バッテリーチャージャー |  |  | バッテリーパックが充電できるチャージャー | 1 |  | SONY BC-TRV
|  |  | ワイヤレスマイクロホン |  |  | クリップ、本体との接続ケーブル、イヤホン付き | 1 |  | SONY ECM-AW4 | パナソニック VW-VMS10-K
|  |  | バッテリーライト |  |  | LED、1500lux以上、初期電池含む | 1 |  | SONY HVL-LEIR1 | パナソニック VW-LED1-K
|  |  | 三脚 | 段数 |  | 雲台含む、4段以上、 | 1 |  | スリック 216934 | ヴァイテックイメージング MK190GOA4 3WX
|  |  |  | 全高 |  | 1500mm以上
|  |  |  | 脚ロック方式 |  | レバー式脚ロック
|  |  | 中間モニタ用 液晶ディスプレイ | 方式 |  | 液晶ディスプレイ | 20 | ○ | I-O DATA LCD-DF221EDW-F | PHILIPS 222S1AE/11
|  |  |  | 画面サイズ |  | 21.5型ワイド
|  |  |  | 最大解像度 |  | 1920×1080以上
|  |  |  | 最大表示色 |  | 約1677万色以上
|  |  |  | スピーカ |  | 1W+1W 以上
|  |  |  | 入力端子 |  | HDMI×1 以上
|  |  |  | その他 |  | モニタの高さを自由に変更する事ができること。 高さ調整が100mm程度以上出来ること。
|  |  | 画像転送ハードウェア |  |  | 先生パソコン画面転送、動画･静止画転送、音声転送、外部出力機能、マーキング機能があること。 滑らかな映像切り替えを可能にするシームレス機能を備えていること。 2教室分離統合機能を有すること。 音声については、中間モニタから出力出来ること。 手元の専用操作ユニットからワンタッチで中間モニタへの配信映像の切り替えが行えること。 画像分配システムに必要な配線工事・ケーブル等の費用を含むこと。 転送元機からシステムへの適切なディスプレイケーブル又は変換コネクタ又は変換ケーブル、及び中間モニターへの適切なディスプレイケーブル又は変換コネクタ又は変換ケーブルを、必要な数用意すること。 | １式 | ○ | ラウンド T-route2100
5 |  | ソフトウエア | Windows Server 2022- 1 Device CAL |  |  |  | 40
|  |  | 一太郎Pro 5 JL-Education |  |  |  | 42
|  |  | 一太郎Pro 5 インストールメディア(DVD) |  |  |  | 1
|  |  | BASIC/98 Ver.5 文教割引10-49本 |  |  |  | 42
|  |  | KeyBoardMaster6 10-99ライセンス |  |  |  | 42
|  |  | 花子Pro 5 JL-Education |  |  |  | 42
|  |  | 花子Pro 5 インストールメディア (DVD) |  |  |  | 1
|  |  | JL-Education ホームページ・ビルダー22 |  |  |  | 42
|  |  | ホームページ・ビルダー22 インストールメディア(DVD) |  |  |  | 1
|  |  | DAWホストアプリケーション CUBASE Artist |  |  |  | 42
|  |  | 環境復元ソフト 瞬快 tokujyo（特上）Ver.13 基本システム |  |  |  | 1
|  |  | 環境復元ソフト 瞬快 tokujyo（特上）Ver.13 追加クライアントライセンス |  |  |  | 41
設置場所 鳥取県鳥取市生山１１１ 鳥取県立鳥取工業高等学校 パソコン教室１
発注者 鳥取県立鳥取工業高等学校
特記事項
| 1 | 鳥取県立鳥取工業高等学校のパソコンなどの機器の借入期間が終了したため、新たにパソコンなどの機器を調達し、現在使用している既存の機器に置き換えて設定を行うこと。
| 2 | 本仕様書を遵守するために要する経費は、全て受注者の負担で行うこと。
| 3 | 上記のハードウェア及びソフトウェアの規格については参考型番以上のものとし、細部の異なる仕様で応札する場合は、事前にカタログ等により説明の上、発注者の承認を得ること。また、納品する製品は全て新品（未使用）とし、中古品（再利用）は認めない。
| 4 | 本仕様書に定められた内容に疑義が生じたり、現場の納まり又は取合い等の関係で、本仕様書によることが困難又は不都合な場合が生じたときは、発注者と協議すること。
| 5 | 施工に当たり施設の損傷、作業敷地外の土地踏み荒らし、道路の損傷など第三者に与えた損害に対する補償は受注者の負担とする。
| 6 | 発注者が必要と認めた場合、各種材料について検査、試験を求めることがある。その際、試験に要する費用は受注者の負担とする。
| 7 | 機器導入完了後１週間以内に、設定等に関するドキュメントを書類と電子データの形式で納品すること。
| 8 | 引き渡し完了後、かしが発見された場合、受注者は無償で補修・補完を行うものとする。受注者の責任は、本業務の検収完了日から１２ヶ月以内に請求があった場合に限る。
| 9 | 本整備で発生する産業廃棄物について、関係法令等を遵守し、適切に処理すること。
| 10 | 受注者は、機器の納入後、発注者に対して機器及びソフトウェアの操作説明並びにパソコン再設定時の操作手順に係る説明会を開催すること。
| 11 | 作業日程の調整、各種設定及び機器の配置レイアウトについては、発注者の担当者と十分協議のうえ実施すること。
| 12 | 導入及び設置、設定について
| ・ | 機器導入に関しては、搬入・設置・設定（ネットワークを含む）・ソフトウェアのインストール作業を行うこと。なお、これに係る経費は本仕様に含むものとする。
| ・ | 設置に必要な部材・ケーブル・設置機器類は適宜受注者が用意すること。
| ・ | 全ソフトウェア製品について，納入時点での最新のバージョンを導入し，最新のパッチが当たっていること。
| ・ | PCのBIOSや周辺機器のファームウェアは最新のものにバージョンアップ済みのこと。
| ・ | クライアント機に係るオフィスソフト及び教員機用CALについては、発注者が別途契約しているEESを利用して導入すること。 なお、生徒機用CALについてはEES契約対象外のため、調達範囲内とする。 また、インストールに必要なメディアやライセンスキーは発注者が提供する。
| ・ | ウイルス対策ソフトについては、本校所有のソフトウェアを各コンピュータへインストールすること。なお、これに係る経費は本仕様に含むものとする。
| ・ | 発注者が指定する無料のソフトウエア（Real Player，Quicktime Player，Google Chrome，VLC Media Player，Adobe Acrobat reader）をインストールすること。なお、これに係る経費は本仕様に含むものとする。
詳細については、受注者決定後、発注者が指示する。
| ・ | 先生機はマルチディスプレイ構成とし、１画面側のみを中間ディスプレイへ配信できるように配線する。
| ・ | 生徒機のモニタを２台と中間モニタ１台の横幅の合計が1,600mm以内で収めること。
| ・ | サーバ用コンピュータのイーサネットポートにおいて、インターネット側接続を専用のスイッチングハブを用いて接続すること。このスイッチングハブ用の電源は専用に設け、電源スイッチを教卓上に延長して設置し，スイッチングハブの電源を教卓より制御可能にすること。（インターネット接続の可否を制御するため）また、電源スイッチの制御を行うことが教室内ＬＡＮの通信等に影響を与えてはならない。
| ・ | 校内の生徒系ネットワークと教室内のネットワークはサーバを用いてことなるセグメントとすること。教室内の端末より、上位のセグメントにあるネットワーク共有にアクセスできること。
| ・ | 設置時に必要な電源工事・ネットワーク工事等を実施すること。これらにかかる経費は本仕様に含むものとする。
| 13 | 保守について
| ・ | 保守の対象は、上記の保守対象欄に○印が付された物品とする。
| ・ | 保守期間は、借入期間とする。
| ・ | 障害が発生した場合は、発注者と連携して速やかに復旧の措置をとること。
| ・ | 保守対応時間は、学校閉校日以外の日における午前８時３０分から午後５時までとする。
※ 学校閉校日 … 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日および１月１日から同月３日および１２月２９日から同月３１日まで
| ・ | 保守サービス方法は、必要に応じて機器の設置場所へ技術員を派遣させること。故障機器は発注者の指定する場所に回収に行くこと。
| ・ | 障害連絡を受けてから２時間以内に到着すること。障害復旧時間は機器交換を含めて４時間程度を目安とすること。
| ・ | 修理後は発注者の指定する場所に引き渡すこと。
| ・ | 保守形態はオンサイト（現地修理、現地交換）とすること。止むを得ない場合には代替機先出しの持ち帰り修理も可とする。
| ・ | 故障等により、ハードディスクの初期化、ソフトウェアのアンインストール等を行なった場合は、導入当初の状態（全ソフトのインストール、設定）に設定すること。導入時同等品のファームウェアが機能向上された場合には無償で提供すること。可能な限りユーザーデータを復元すること。
| ・ | 今回整備する借入物品については動産保険に加入すること。
| ・ | 保守対象には、管理番号、故障連絡受付番号等を明記した保守管理シールを貼り付けること。詳細な記載内容については、受注者決定後、発注者が指示する。
| ・ | 保守料には、定期交換部品の交換等に係る一切の費用を含むこと。
| 14 | 発注者が必要と認めた場合、既存機器より導入機器へのデータの移行と設定を行うこと。これらにかかる経費は本仕様に含むものとする。
| 15 | 借入期間満了後の撤去にかかる経費は本仕様に含むものとする。
| 16 | 借入期間満了後の撤去の際は、別添「鳥取県立高等学校発注専門機器に関するリース契約終了後のデータ消去の取り扱いについて」に沿って、契約期間内にデータを完全に消去すること。
| 17 | 作業日程について、受注者は機器導入の２週間前に作業スケジュールを提出し、発注者に承認を得ること。
| 18 | 本調達で導入する機器を設置する際に、既存機器を取り外し、発注者の指示する場所にまとめること。また、既存機器の取外しから引渡しに係る経費は本仕様に含むものとする。